|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **金湖县人民医院原皮肤（儿科）门诊科室装修改造工程量清单** | | | | | | | |
| **序 号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量 单位** | **工程量** | **金额(元)** | |
| **单价** | **合价** |
|
|  |  | **A.16 3#、6#综合治疗室装修改造** | |  | **1** |  |  |
|  |  | **A.16 拆除工程** | |  | **1** |  |  |
| 1 | 011606003001 | 天棚饰面拆除 | 1.儿科门诊6#综合治疗室 2.拆除、清理、外运。 | m2 | 32 |  |  |
| 2 | 011605002001 | 墙面砖拆除 | 1.儿科门诊3#及6#综合治疗室。原墙面砖拆除后，保管好，以后用于其他部位的墙面恢复。 2.拆除、清理、外运。 | m2 | 21.84 |  |  |
| 3 | 011605002002 | 护墙板拆除 | 1.儿科门诊6#综合治疗室。原墙面护墙板拆除后，保管好，以后用于其他部位的墙面恢复。 2.拆除、清理、外运。 | m2 | 7.32 |  |  |
| 4 | 011605002003 | 踢脚线拆除 | 1.儿科门诊3#、6#综合治疗室。 2.拆除、清理、外运。 | m2 | 0.68 |  |  |
| 5 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.儿科门诊6#综合治疗室，内隔墙拆除。 2.拆除、清理、外运。 | m3 | 3.1 |  |  |
| 6 | 011615001001 | 开门洞 | 1.儿科门诊3#、6#综合治疗室。 2..砖墙开洞。900宽\*2400高。 3.拆除、清理、外运。 | 个 | 3 |  |  |
| 7 | 011610001001 | 木门拆除 | 1.儿科门诊3#、6#综合治疗室。 2.木门拆除后，进行保护，以后移到其他部位安装。 | 樘 | 4 |  |  |
| 8 | 011610002001 | 铝合金门拆除 | 1.儿科门诊6#综合治疗室。铝合金门拆除后，进行保护，以后移到其他部位安装。 | 樘 | 1 |  |  |
| 9 | 011614004001 | 木门套拆除 | 木门套拆除后，进行保护，以后移到其他部位安装。 | m | 45.6 |  |  |
| 10 | 011614003001 | 窗台板拆除 | 1.儿科门诊3#综合治疗室； 2.拆除、清理、外运。 | m | 1.56 |  |  |
| 11 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.儿科门诊科室及公共走道。2.拆除、清理、外运。 | 套 | 30 |  |  |
| 12 | 011613002001 | 玻璃拆除 | 1.儿科门诊3#综合治疗室； 2.拆除、清理、外运。 | m2 | 2.39 |  |  |
|  |  | **A 3#、6#综合治疗室装修** | |  | **1** |  |  |
| 13 | 010401012001 | 砌砖 | 补门洞 | m3 | 1.51 |  |  |
| 14 | 011203001001 | 墙面抹灰修补 | 1.旧门拆除、新开门洞、墙体拆除后的墙面修补。 2.墙面界面剂一道； 3.水泥砂浆修补； 4.耐碱网格布； 5.抗裂砂浆找平； 6.墙面砖或乳胶漆2遍（另计） | m2 | 37.68 |  |  |
| 15 | 011204003001 | 墙面砖修补 | 墙面砖使用拆除的旧砖。 | m2 | 14.41 |  |  |
| 16 | 011207001001 | 墙面装饰板安装 | 仅安装，使用拆除的旧板。 | m2 | 4.32 |  |  |
| 17 | 010801002001 | 安装木质门带套 | 仅安装，使用拆除的旧门。 | 樘 | 4 |  |  |
| 18 | 010802001001 | 铝合金玻璃门安装 | 仅安装，使用拆除的旧门。 | 樘 | 1 |  |  |
| 19 | 011102003001 | 过门石 | 3#、6#门诊综合治疗室，新开门。黑色大理石过门石。 | 块 | 3 |  |  |
| 20 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 6#门诊综合治疗室吊顶修复。 | m2 | 35.96 |  |  |
|  |  | **A 二楼挂号收费处** | |  | **1** |  |  |
| 22 | 011210003001 | 新增玻璃隔断 | 新增玻璃隔断 | m2 | 6.3 |  |  |
|  |  | **A 二楼儿科公共走道天棚出新** | |  | **1** |  |  |
| 23 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | （乳胶漆品牌：立邦） | m2 | 39.53 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **A 儿科门诊2#~6#、激光美容室墙面、天棚出新** | |  | **1** |  |  |
| 24 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 儿科门诊2#~6#墙面出新，喷刷乳胶漆1遍。（乳胶漆品牌：立邦） | m2 | 228.8 |  |  |
| 25 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 儿科门诊2#~6#、激光美容室天棚出新，喷刷乳胶漆1遍。（乳胶漆品牌：立邦） | m2 | 124.58 |  |  |
|  |  | **C.4.12 照明灯具安装** | |  | **1** |  |  |
| 26 | 030412005001 | 荧光灯 | 600\*600，LED,雷士照明 | 套 | 30 |  |  |
|  |  | **A 其他项目** | |  | **1** |  |  |
| 27 | AB001 | 成品保护、脚手架等费用 |  | 项 | 1 |  |  |
| 28 | AB002 | 夜间施工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 29 | 合计（含税3%） |  |  | | | | |