## Sheet2
金湖县人民医院净化空调过滤器采购询价报价表
名称 | 规格尺寸 | 数量 | 金额 | 备注（材质要求）
初效过滤器G4 | 595*595*95 | 62 |  | 1. 外框使用铝合金，表面阳极氧化处理，框架壁厚不得小于1mm； 2.滤料使用镀锌钢丝骨架支撑； 3.优质天井白色滤棉，滤料有阻燃性。 4.满足EN779 G4等级
| 595*495*95 | 134
| 595*295*95 | 18
| 350*490*46 | 80
| 550*450*46 | 40
| 595*490*95 | 34
| 490*495*95 | 2
| 289*595*95 | 4
| 595*595*46 | 24
| 595*289*46 | 16
| 490*289*46 | 2
| 490*289*95 | 12
| 495*595*45 | 4
| 390*390*20 | 12
| 491*595*20 | 2
| 388*595*20 | 4
| 495*595*95 | 12
| 495*295*45 | 12
| 595*495*45 | 36
| 595*295*45 | 6
中效过滤器F8 | 595*595*534*8P | 36 |  | 1. 外框使用25mm铝合金，表面阳极氧化处理，框架壁厚不得小于1mm； 2. 合成纤维无纺布复合滤料； 3.滤料与框架除常规机械压紧外再刷胶粘； 4.满足EN779 F8等级
| 595*495*534*8P | 141
| 595*295*534*8P | 14
| 595*490*534*8P | 2
| 595*289*534*8P | 7
| 595*495*534*6P | 4
| 490*490*534*8P | 1
| 390*390*534*4P | 12
| 491*595*534*8P | 10
| 388*595*534*8P | 4
| 595*595*534*8P | 4
| 495*295*534*8P | 12
| 390*390*434*8P | 48
| 595*388*434*8P | 12
亚高效过滤器H13 | 595*490*292 | 6 |  | 1. 外框使用聚丙烯框架； 2.滤料使用超细玻纤滤料； 3.无接缝一体成型聚氨酯气泡密封垫； 4.满足EN1822 H13等级。
高效过滤器H13 | 484*484*220mm | 50 |  | 1.外框使用镀锌框； 2.滤料使用超细玻纤滤料； 3.纸隔板、低阻力透气性好、过滤精度高； 4.无接缝一体成型聚氨酯气泡密封垫； 5.满足EN1822 H13等级。
| 320*320*220mm | 21
高效过滤器H14 | 305*610*292*2V | 24 |  | 1.外框使用镀锌框； 2.滤料使用超细玻纤滤料； 3.纸隔板、低阻力透气性好、过滤精度高； 4.无接缝一体成型聚氨酯气泡密封垫； 5.满足EN1822 H14等级。
| 610*305*292*5V | 20
回风网过滤器G2 | 1100*505*10mm | 12 |  | 1.外框使用铝合金，表面阳极氧化处理，框架壁厚不得小于1mm； 2.过滤器两面加烤漆护面网，中间带加强筋； 3.优质天井白色滤棉，滤料有阻燃性。 4.满足EN779 G2等级
| 820*375*10mm | 49
| 400*400*10mm | 43
加湿器 | 2435B | 14 |  | 北京诺德曼加湿机原厂配件，发货时出具原厂盖章证明
| 1135B | 6
| 1735B | 2
| BLCT4C00W0 | 1 |  | 卡乐原装阻燃款；4.1/23.0dm³；5.0/45.0kg/h
合 计 |  | 1071 |  | 包含税金、人工费、运送费及安装费等所有费用